Одељење за привреду,урбанизам,комунално стамбене и инспекијске пословеОпштинске Управе  општине Бачки Петровац на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. Закон и 35/2023) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом  решења о  издавању дозволe за складиштење и третман  неопасног отпада на територији општине Бачки Петровац регистарског броја 0019, предузећу оператера „ Еко градинг 022“ ДОО Рума из Руме улица Главна 268.

Предузеће  „ Еко градинг 022“ ДОО Рума из Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085   ,  је дана 13. маја  2025. године, поднео захтев Одељењу за привреду,урбанизам,комунално стамбене и инспекијске пословеОпштинске Управе  општине Бачки Петровац број :  за измену и допуну Решења о издавању  дозволе за третман и складиштење  неопасног отпада на територији општинеБачки Петровац.

Након спроведеног поступка, Одељење за привреду,урбанизам,комунално стамбене и инспекијске пословеОпштинске Управе  општине Бачки Петровац , донело је дана 07.07.2025.г. Решење о измени и допуни Решења о  издавању дозволе за третман и складиштење неопасног отпада  број : 002216998 2025 08359 004 002 380 001.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:

На основу чл. 59, 60, став 5.,64., и 66., Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС), Правилника о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, бр. 118/23) , Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, бр. 98/10) члана 12. Одлуке о Општинској управи општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 4/2023) и Решења Начелника Општинске управе општине Бачки Петровац број 016-2/36-2025 од дана 19.05.2025. године, Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, Општинске управе, Општине Бачки Петровац,), решавајући по Захтеву бр. 002216998 2025 08359 004 002 380 001 од 13.05.2025 г. за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на кат. парц.6752/42 КО Бачки Петровац оператера „ Еко градинг 022“ ДОО Рума из Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085 са шифром делатности 4690, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ E

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

- Издаје се дозвола за третман и складиштење, неопасног отпада, регистарског броја 0019 оператеру постројења “Еко градинг 022” д.о.о. Рума из Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085 на локацији у индустријској зони у Бачком Петровцу улица Лењинова бб  на катастарској парцели  број :6752/42 у К.О. Бачки Петровац, власника парцеле „Ман Кам траде“доо Челарево.

- и утврђује се следеће:

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

# Оператеру „ Еко градинг 022“ ДОО Рума из Руме улица Главна 268, се издаје дозвола за обављање делатности складиштења и третмана неопасног ,отпада који је класификован као неопасан отпад у постројењу, које се налази у Бачком Петровцу у улици Лењинова бб, 6752/42  КО Бачки Петровац,општина Бачки Петровац у складу са  одредбама Закона о управљању отпадом, Правилника о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, бр. 118/23), Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, бр. 98/10).

# Опепације са R листе које оператер приликом делатности су R12 i R13.

# Отпад је разврстан по Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19 и 39/21,65/24).

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада, постројењу за третман отпада, односно поновно искоришћење и одлагање отпада

2.1. Неопасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Укупни планирани капацитет складиштења у једном тренутку је око 2.000 тона, укупни годишњи капацитет складиштења неопасног отпада је око 14.440 тона, док на дневном нивоу капацитет складиштења неопасног отпада неће прелазити 48 тона.

Листа отпада који се складиште са количинама и ознаком операције којој се подвргавају дата је у табели 2.1.

| Индексни број отпада | Назив | R операција | D операција | Капацитет складишта у једном тренутку у тонама | Годишњи капацитет складишта у тонама |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 01 | отпадна кора и плута | R13 |  | 8 t | 80 t |
| 03 03 07 | механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона | R13 |  | 8 t | 80 t |
| 03 03 08 | отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи | R13 |  | 100 t | 700 t |
| 04 01 09 | отпади од кројења и завршне обраде | R13 |  | 10 t | 100 t |
| 04 01 99 | отпади који нису другачије специфицирани, | R13 |  | 8 t | 80 t |
| 04 02 09 | отпади од мешовитих материјала | R13 |  | 38 t | 280 t |
| 04 02 22 | отпади од прерађених текстилних влакана | R13 |  | 25 t | 180 t |
| 04 02 99 | отпади који нису другачије специфицирани | R13 |  | 5 t | 80 t |
| 12 01 01 | стругање и обрада ферометала | R13 |  | 10 t | 80 t |
| 12 01 02 | прашина и честице ферометала | R13 |  | 10 t | 80 t |
| 12 01 03 | стругање и обрада обојених метала | R13 |  | 10 t | 80 t |
| 12 01 04 | прашина и честица обојених метала | R13 |  | 10 t | 80 t |
| 12 01 05 | обрада пластике | R13 |  | 100 t | 1000 t |
| 15 01 01 | папирна и картонска амбалажа | R13 |  | 500 t | 3000 t |
| 15 01 02 | пластична амбалажа | R13 |  | 300 t | 2000 t |
| 15 01 03 | дрвена амбалажа | R13 |  | 10 t | 100 t |
| 15 01 04 | метална амбалажа | R13 |  | 10 t | 100 t |
| 15 01 05 | композитна амбалажа | R13 |  | 10 t | 80 t |
| 15 01 06 | мешана амбалажа | R13 |  | 10 t | 80 t |
| 15 01 07 | стаклена амбалажа | R13 |  | 25 t | 180 t |
| 16 01 19 | пластика | R13 |  | 20 t | 800 t |
| 17 02 02 | стакло | R13 |  | 10 t | 100 t |
| 17 02 03 | пластика | R13 |  | 30 t | 800 t |
| 17 04 05 | гвожђе и челик | R13 |  | 10 t | 100 t |
| 19 12 01 | папир и картон | R13 |  | 190 t | 1000 t |
| 19 12 04 | пластика и гуме | R13 |  | 40 t | 600 t |
| 19 12 05 | стакло | R13 |  | 10 t | 100 t |
| 20 01 01 | папир и картон | R13 |  | 400 t | 2000 t |
| 20 01 02 | стакло | R13 |  | 15 t | 100 t |
| 20 01 11 | текстил | R13 |  | 30 t | 150 t |
| 20 01 25 | јестива уља и масти | R13 |  | 30 t | 130 t |
| 20 01 99 | остале фракције које нису другачије специфициране | R13 |  | 8 t | 80 t |

2.2. Опасан отпад који се складишти у објекту - нема

2.3. Неопасан отпад који се третира у постројењу

Укупни годишњи капацитет механичког третмана неопасног отпада је око 10.000 тона, док на дневном нивоу капацитет третмана неопасног отпада неће прелазити 48 тона.

Управљање напред наведеним отпадом вршиће се у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС" бр. 98/10).

Листа отпада за третман са количинама и ознаком операције којој се подвргавају

| Индексни број отпада | Назив | R операција | D операција | Дневни капацитет третмана у тонама | Годишњи капацитет третмана у тонама |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 03 08 | отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи | R12 |  | 3 t | 800 t |
| 12 01 05 | обрада пластике | R12 |  | 2 t | 400 t |
| 15 01 01 | папирна и картонска амбалажа | R12 |  | 14 t | 2500 t |
| 15 01 02 | пластична амбалажа | R12 |  | 7 t | 2000 t |
| 15 01 05 | композитна амбалажа | R12 |  | 1 t | 300 t |
| 15 01 06 | мешана амбалажа | R12 |  | 2 t | 500 t |
| 16 01 19 | пластика | R12 |  | 4 t | 700 t |
| 17 02 03 | пластика | R12 |  | 4 t | 700 t |
| 19 12 01 | папир и картон | R12 |  | 3 t | 600 t |
| 20 01 01 | папир и картон | R12 |  | 8 t | 1500 t |

2.4. Опасан отпад који се третира у постројењу - нема

2.5. Одлагање отпада - нема

3. Општи подаци о локацији на којој се налази складиште и/или постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације складишта/постројења

Носилац пројекта, „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. планира обављање делатности складиштења и механичког третмана неопасног отпада на к.п. бр. 6752/42 КО Бачки Петровац, којe се налази на удаљености око 1.5 km од административног центра општине Бачки Петровац.

Предметна парцела је у закупу по Уговору o закупу непокретности на одређено време. У закупу је  и пословни простор који представља привредну зграду површине 685 m2, која се налази на катастарској парцели 6752/42 КО Бачки Петровац и који ће се користити за обављање регистроване пословне делатности.

Парцела број 6752/42 КО Бачки Петровац је површине 32 а 02 m2, налази се у грађевинском подручју насеља Бачки Петровац и испуњава услов за грађевинску парцелу. На парцели број 6752/42 КО Бачки Петровац изграђен je привредни објекат површине 685 m2 и помоћни објекти (трансформациона станица и котларница) и укупне површине 65 m2. Плато за складиштење неопасног отпада је површине око 850 m2.

На предметној локацији к.п. бр. 6752/42 КО Бачки Петровац налазе се следећи објекти и садржаји:

- Хала за складиштење и механички третман неопасног отпада – површине 685  m2;

- Избетонирани плато за складиштење неопасног отпада - површине 850 m2;

- Трансформаторска станица – површине  8 m2;

- Котларница – површине 57 m2;

На предметној локацији поред наведених објеката налазе се још и простор за будуће складиште, које ће бити планирано у другој фази, улазно-излазна капија, паркинг за аутомобиле, место за привремено складиште комуналног отпада, као и сепаратор масти и уља чија је изградња у плану и спољни хидрант

Делатност управљања неопасним отпада тј. складиштење и механички третман се врши у унутрашњости објекта, а процес складиштења се врши и на избетонираном платоу на самој парцели.

3.2. Удаљеност складишта/постројења од објеката у околини на које може утицати рад складишта/постројења за управљање отпадом –

Предметни комплекс предузећа „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  се граничи са локалним  путем тј. улицом Лењиновом и то северо-западном страном, са које је обезбеђен и приступ локацији. У окружењу се поред наведених објеката налази и неколико стамбених објеката као и обрадиве пољопривредне површине.

Локација парцеле је у индустријској зони Бачког Петровца у блоку 31, са наменом блока према Генералном плану Бачки Петровац од децембра 2004. године, индустрија, мала привреда и складишта. Сама парцела је од првих стамбених објеката стамбене зоне удаљена око 280 m а од канала Бачки Петровац - Каравуково, у водотоку Дунав - Тиса - Дунав, око 350 m.

Северно од локације за управљање отпадом на раздаљини од око 460 метара налази се Велики Бачки канал.

3.3. Утицај складишта/постројења на чиниоце животне средине (земљиште, воду, ваздух, бука)

Загађење ваздуха

У току обављања делатности управљања отпадом на локацији оператера „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума , потенцијални извор загађења ваздуха представља интерни саобраћај транспортним моторним возилима приликом доласка и одласка са локације, као и услед рада осталих радних машина. Радом транспортних средстава са погоном на дизел гориво, настаје емисија продуката сагоревања који су локалног карактера и ова емисија је занемарљива.

Загађење вода и земљишта

Емисија у воду може настати као последица генерисања атмосферских и санитарно фекалних отпадних вода.

Вода се у раду предметног пројекта користи  у санитарне сврхе и за потребе рада хидрантске мреже.

Фекална отпадна вода одводи се у водонепропусну септичку јаму, коју празни надлежно комунално предузеће. У току третман отпада и људском активношћу у постројењу могу настати отпадне материје, које имају нове индексне бројеве отпада у односу на индексне бројеве отпада, који су откупљени или задржавају исте индексне бројеве.

Третманом отпада може настати искључиво неопасан отпад.

Одржавањем средстава за рад могу настати и материје које имају опасне карактеристике.

На предметној локацији за управљање отпадом настајаће отпад из следећих група отпада:

-  Отпад из групе 19 - Отпад из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији.

-  Отпад из групе 20 - Комунални отпад (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције.

У оквиру отпада из групе 19 идентификован је отпад из подгрупе 19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада, другачије од оних наведених у 19 12 11, и из погрупе 19 08 отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани, индексног броја 19 08 99 - отпади који нису другачије специфицирани.

У оквиру отпада из групе 20 идентификован је отпад из подгрупе 20 03 - остали комунални отпад, који има следећи индексни број: 20 03 01 - мешани комунални отпад.

Атмосферске отпадне воде

На предметној парцели је уређен систем сливника којима ће се вода са манипулативних површина и атмосферска отпадна вода са кровних површина одводити у сепаратор масти и уља који ће бити уграђен на предметној локацији. Сепаратор уља и масти ће бити двокоморни запремине 2000 l/6000 l. Пречник сепаратора ØD1=1300 mm, висина Х=1510 mm са протоком 6 l/sek. Покрива површину од 200-500 m2. У зависности од зауљености платоа сепаратор се празни од стране овлашћене организације с тим што се раздваја отпадни муљ и отпадна вода.

У зависности од зауљености платоа сепаратор ће се празнити од стране овлашћене организације с тим што се раздваја отпадно уље и отпадна вода.

Након пречишћавања атмосферске отпадне воде настаје одређена количина отпадног муља, тако да ће носилац пројекта бити у обавези да изврши испитивање карактера ове врсте отпада. Вршиће се редовно чишћење издвојеног муља који настаје након пречишћавања отпадних вода у сепараторима масти и уља, од стране овлашћеног оператера.

Уградњом сепаратора ће бити уређено техничко решење каналисања, пречишћавања и одвођења атмосферских вода са сливног подручја. Након пречишћавања у сепаратору отпадна вода ће се испуштати у атмосферски канал који се налазе уз саму парцелу, а преостали муљ ће се предавати овлашћеним оператерима. Пре предаје овлашћеним оператерима носилац пројекта је у обавези да изврши испитивање отпадног муља.

Санитарно-фекалне отпадне воде

За време обављања делатности управљања отпадом на локацији настају санитарно-фекалне воде из постојећих санитарних чворова. Санитарно-фекалне отпадне воде се испуштају у септичку јаму коју чисти надлежно комунално предузеће.

Бука

До емитовања буке долази приликом доласка камиона .Радом пројекта се не очекује повишени ниво буке у животној средини.Утицај буке од транспортних возила је дисконтинуалан и нема већег утицаја ван комплекса.С обзиром да је постројење на парцели индустријске зоне  у Бачком Петровацу уз главну саобраћајницу ,није предвиђено мерење буке.

Вибрације

Поступци који су предвиђени у предметном Постројењу нису генератори вибрација, које би својим простирањем могле да наруше постојећи квалитет животне средине.

Топлота

Поступци који су предвиђени у предметном Постројењу нису генератори топлоте која би својим простирањем могла да наруши постојећи квалитет животне средине.

Јонизујуће зрачење

У предметном Постројењу није предвиђено коришћење уређаја који генеришу јонизујуће или нејонизујуће зрачење.

Комунални отпад

За време процеса рада на локацији оператера  настаје одређена количина комуналног отпада, који се сакупља у у контејнер комуналног предузећа са којим оператер има потписан Уговор о преузимању комуналног отпада.

3.4. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара)

Узрок појаве пожара може бити квар на електричним инсталацијама, квар на средствима рада, непоштовање мера заштите од пожара, знакова упозорења, радне дисциплине и др..

Мере заштите од пожара се првенствено огледају у постојању одговарајућег броја и врстом апарата за гашење пожара, обуци запослених из области заштите од пожара, противпожарним саобраћајницама, што у случају пожара омогућава несметан прилаз ватрогасним инервентним возилима, видно истакнутим знацима упозорења и забранама и упутствима о поступању а у вези заштите од пожара и др.

Носилац пројекат поседује Правила заштите од пожара за радну јединицу у Бачком Петровцу од априла 2025. године.

4. Технички и технолошки услови за рад складишта отпада

4.1. Подаци о објекту за складиштење отпада

Технолошки поступак обухвата следеће фазе:

- Допремање и мерење;

- Распакивање, сортирање и разврставање;

- Пресовање;

- Утовар и отпрема са локације.

Намена постојеће привредне зграде се мења у погон за механички третман неопасног отпада. У овом објекту ће се вршити распакивање производа којима је истекао рок употребе и раздвајање у рециклабилне елементе.

Довоз робе је камионима номиналне носивости максимум 5 тона. Роба која се довози је растресита, кабаста и мале запреминске тежине. У оквиру комплекса не постоји колска вага тако да ће се мерење вршити у суседним индустријским објектима и парцелама - силосима Агрохемике или другим у околини.

Истовар робе је кроз капију на северној страни објекта где се одмах врши распакивање. Даље се транспорт робе унутар објекта врши електро виљушкаром, превозом палета и наменских посуда. Следећа фаза је сортирање и раздвајање, да би дошли до пресовања, електро пресом и везивања у бале производа. Производ се извози ван објеката на плато за складиштење и припрему за утовар. Бале неотпорне на атмосферске утицаје се привремено складиште у објекту до утовара у возило. Утовар се врши на плато где се паркира доставно возило, а виљушкаром се врши утовар са свих страна. Сливање атмосферске воде са платоа за утовар је до сливне решетке и даље у сепаратор масти и уља чија се уградња планира, а затим даље у реципјент уличну каналску мрежу - атмосферски канал.

Допремање и мерење

Допремање отпадних материјала вршиће добављачи по захтеву лица задуженог за набавку. Материјали ће се допремати на простор за пријем. На том простору лице задужено за пријем ће организовати мерење и истовар, а затим ће се вршити распакивање истог. У случају када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама предузећа исти ће се одмах враћати добављачу коришћењем возила којим је и допремљен.

Мерење ће се у зависности од тежине, вршити на магацинској ваги која ће се налазити у оквиру простора за пријем и разврставање. Мерење већих количина робе, отпадних материјала и секундарних сировина обављаће се на колској ваги у суседним индустријским објектима правних лица - силосима Агрохемике или другим у околини. Мање количине материјала ће се мерити на магацинској - техничкој ваги.

Распакивање, сортирање и разврставање

Истовар материјала вршиће се из транспортних средстава, ручно или виљушкаром, на одговарајуће гомиле.

Приспели материјал ће се након мерења истоварати на простор за пријем и разврставање. Распакивање, сортирање, разврставање и идентификацију отпада вршиће радници оператера, оспособљени за ове послове, под контролом лица задуженог за пријем отпада који ће обезбедити да се разврставање врши квалитетно и одобраваће пренос различитих врста отпада на простор који је одређен за ту врсту отпада (слика 9 и 10).

Пресовање

Сабијање и пресовање материјала ће се вршити на преси/балирки, а затим ће се вршити паковање ради припреме за транспорт и предаје другим оператерима на даље поступање - коначне операције поновног искоришћења (слика 11).

Утовар и отпрема са локације

Напред наведене операције обављаће се делом у унутрашњости објекта који је намењен за складиштење и пресовање отпада, делом на избетонираном платоу на коме ће се вршити и утовар упакованог отпада за даљу отпрему са локације.

Рад предметног пројекта заснива се на сакупљању, односно разврставању, паковању, складиштењу и механичком третману неопасног отпада у циљу даљег транспорта отпада до других оператера за виши ниво третмана и поновног искоришћење отпада.

При раду предметног пројекта неће се вршити сакупљање складиштење и третман опасног отпада.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање или измену услова у дозволи

1.1. важност дозволе за складиштење неопасног отпада

Дозвола важи од 07.07.2025. године до 07.07.2035. године.

1.2. рок за подношење захтева за обнављање дозволе

Захтев за обнављање дозволе подноси се 120 дана пре истека важења дозволе ради обезбеђења континуитета важења дозволе.

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг заштите животне средине

2.1. Рад и управљање у складишту неопасног отпада

Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом и ажурираним Радним планом који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана и са условима прописаним овом дозволом.

Обавезује се оператер  да ажурира радни план на сваке три године и да ажурирани и/или измењени Радни план доставља се надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

2.2. Радно време

Радно време складишта отпада  је радним данима од 7 до 15 часова.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад

У складишту за управљање неопасним отпадом квалификовано лице одговорно за стручни рад је Миодраг Кандић из Новог Сада  улица Владимира Николића број 10 по струци ветеринарски техничар.

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање отпадом на локацији у Бачком Петровцу је дужно да прати поступање са неопасним отпадом приликом обављања делатности складиштења предметног отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и осталом законском регулативом.

3. Локација складишта/постројења и инфраструктура

3.1. Табла са подацима о оператеру (називу и врсти складишта/постројења поставља на улазу у складиште/постројење)

Обавезује се привредно друштво  да на улазу у складиште за управљање неопасним отпадом на локацији у Бачком Петровцу, ул. Лењинова бб , постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти складишта за управљање отпадом, врстама неопасног отпада чији се складиштење врши, радном времену, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање.

3.2. Начин обезбеђења локације

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да складиште за управљање отпадом на локацији у Бачком Петровцу буде ограђено и под сталним надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да на предметној локацији обезбеди и одржава систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима.

3.3. Hачин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању отпада, документа о кретању отпада и остале документације.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да на локацији складишта за управљање отпадом у Бачком Петровцу, обезбеди адекватан простор у ком се чува документација о локацији, постројењу и евиденцији коју води о врстама и количинама предметног неопасног и опасног отпада.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  ДОО да предметни простор јасно обележи и да документацију и евиденцију коју води о отпаду сортира, обележи и држи је приступачном запосленима.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да на локацији складишта за управљање отпадом надлежном инспекцијском органу омогући стални увид у документацију о локацији и евиденцији коју води о предметном неопасном отпаду.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да води и чува документацију везану за испитивање отпада, уређајима, опреми и осталим средствима за рад, у складу са законом.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да уредно води и чува дневну евиденцију о неопасном отпаду, као и годишњи извештај о отпаду и да предметну евиденцију редовно доставља надлежном органу, у складу са важећим прописима.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да о свим активностима у вези складиштења неопасног отпада води евиденцију, у складу са законом и посебним прописима којима се ближе уређује управљање отпадом.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери примерак Документа о кретању отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и исти чува најмање две године.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да предметни неопасан отпад одмах по пријему на локацију постројења за управљање отпадом, евидентира и адекватно збрине у складу са посебним прописима, односно мора да води уредну евиденцију о примљеним количинама неопасног отпада.

4. Управљање отпадом

4.1.Узорковање и карактеризација отпада

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да врши испитивање односно узорковање и карактеризацију предметног неопасног отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења отпада.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом и посебним прописима.

Обавезује се „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да извештаје о испитивању отпада чува најмање пет година.

4.2.Складиштење отпада

4.2.1. услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог након третмана у постројењу), у складу са законом

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да на локацији складишта за управљање отпадом у Бачком Петровцу, врши складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да складиштење предметног неопасног отпада врши искључиво на простору предвиђеном за складиштење отпада на локацији у Бачком Петровцу, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, као и осталим важећим прописима.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да предметни неопасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да приликом складиштења неопасног отпада исти пакује и обележава на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да обезбеди да складиште буде ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором овлашћеног лица.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да место за складиштење предметног неопасног отпада одржава чистим и уредним.

Забрањује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да врши третман отпада у складишту неопасног отпада.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да сваку категорију неопасног отпада на пријему разврста, као и ону која настаје као резултат обављања његове активности, посебно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим карактеристикама.

Привремено складиштење неопасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера по чијем се истеку отпад мора предати на третман, односно поновно искоришћење опаратеру које има одговарајујућу дозволу надлежног органа за његово преузимање и збрињавање.

Забрањује се оператеру  „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да складишти већу количину неопасног отпада од пројектованог капацитета складишта и то: 48 t отпада дневно ,  односно годишњег максималног капацитета око 14.440 t.

Обавезује се оператер  „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да складиштење предметног неопасног отпада врши у складу са Радним планом постројења за управљање отпадом.

4.2.2. Опрема коју оператер користи у току рада складиштења отпада

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да приликом обављања делатности складиштења предметног неопасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом у Бачком Петровцу у улици Лењинова  бб, користи опрему, уређаје и средства за рад који су наведени у документацији достављеној уз Захтев за издавање дозволе.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да управља, одржава и контролише опрему, уређаје и средства за рад које користи у току обављања делатности складиштења отпада и о томе води редовну евиденцију.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање складишта у складу са посебним прописом

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да на локацији складишта предметног неопасног отпада у Бачком Петровцу, спроводи Политику превенције удеса у складу са Планом заштите од  удеса, који је приложио уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом, као пратећу документацију.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да у случају удеса на предметној локацији складишта за управљање отпадом, одмах о томе обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређује наведена делатност, и то о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица удеса на људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.

5.1. Заштита од пожара

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада на локацији у Бачком Петровцу, спроводи заштиту од пожара у складу са Планом заштите од пожара ,који је усаглашен и садржи све потребне елементе предвиђене одредбама Закона о заштити од пожара и који чини саставни део документације на основу које је издата предметна дозвола за управљање отпадом.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да у току обављања делатности управљања неопасним отпадом поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и другим важећим прописима који уређују ову област.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да врши редовне прегледе уређаја, опреме и инсталација за потребе заштите од пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.

5.2. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења).

# Обавезује се оператер оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада на локацији складишта за управљање отпадом у Бачком Петровцу, у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама наведеним у Радном плану за управљање отпадом и осталој документацији.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да у случају ванредног прекида у раду, што је пре могуће прекине активности све до успостављања нормалног рада.

6. Мониторинг и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума да у току обављања делатности складиштења неопасног отпада у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са законском регулативом.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да спроводи мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или спречавања сваког значајнијег утицаја на животну средину, предвиђене актом о процени утицаја на животну средину.

На локацији је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да у току рада на локацији у Бачком Петровцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, земљиште и воде , у складу са законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

6.1. Заштита ваздуха

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да у току обављања делатности управљања отпадом на локацији у Бачком Петровцу, предузме мере ради спречавања емисија штетних и опасних материја у ваздух и загађења ваздуха.

6.2. Заштита земљишта од загађивања

Обавезује се  оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да у току обављања делатности складиштења предметног неопасног отпада на локацији у Бачком Петровцу, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалног загађења земљишта.

6.3. Заштита вода од загађивања

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да у току обављања делатности складиштења предметног неопасног отпада на локацији у Бачком Петровцу, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења површинских и подземних вода.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања подземних и површинских вода и да обезбеди контролисано управљање отпадним водама са локације складишта за управљање отпадом.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума да врши мониторинг отпадних вода који се заснива на узорковању воде на улазу и излазу из сепаратора.

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да врши редовно чишћење сепаратора отпадних вода и садржај предаје лицу овлашћеном за његово крајње збрињавање у складу са Законом о управљању отпадом.

Квалитет отпадних вода мора да буде у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) и Правилником о начину и условима за мерење и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16).

6.4. Бука

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да у складишту за управљање неопасним отпадом на локацији у Бачком Петровцу, управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” број 96/21) и посебним прописима.

У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

У току обављања делатности складиштења предметног неопасног отпада на локацији у Бачком Петровцу, оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    је дужно да:

- спроводи и ажурира радни план за управљање отпадом;

- води прецизну евиденцију примљеног неопасног отпада;

- води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада;

- спречи, контролише и ограничи негативне утицаје на животну средину и здравље људи (загађивања земљишта, вода, ваздуха, контрола буке);

- омогући надлежном инспектору контролу локације, објекта, спроведеним процедурама и наведеном документацијом.

# 7. Престанак рада складишта за управљање отпадом

Оператер  „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  може да затвори складиште или један његов део када се остваре услови за затварање и након одобрења надлежног органа, односно складиште или део складишта се затвара када се стекну услови за његово затварање или услед непредвиђених околности које угрожавају животну средину, у складу са посебним прописима.

Дефинитивни престанак рада на предметној локацији или дела постројења, оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума  је дужно да спроведе по Плану за затварање, који је приложило уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом, као пратећу документацију.

По престанку рада целокупног складишта за управљање отпадом или дела складишта, локација се мора довести у стање пре пуштања у рад складишта или дела складишта.

# 8. Финансијска гаранција

Оператер оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума је уз Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки 1.1.) приложио Полису осигурања за осигурање законске одговорности из делатности осигураника за случај штете услед смрти, повреда тела или здравља као и уништења или оштећења ствари трећих лица, као и одговорност за штете причињене животној средини-загађење животне средине (за осигурани период од 24.11.2022 до 24.11.2032). Полиса је издата 24.04.2025. године од осигуравајућег друштва Глобос осигурање а.д.о.Београд (Нови Београд).

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума   да обнавља полису осигурања за сваку годину и доставља је редовно надлежном органу , који је издао ову дозволу, до краја периода важења дозволе.

# 9. Извештавање

Обавезује се оператер „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

Оператер  „ЕКО-ГРАДИНГ 022“ д.о.о. Рума    је дужан да приликом преузимања предметног неопасног отпада ради складиштења, као и предаје неопасног отпада на крајње збрињавање, попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање и исти чува најмање две године.

# 10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

# 10.1. Мишљење органа локалне самоуправе

Орган је приликом разматрања захтева спровео прописани поступак сходно Закону о управљању отпадом и обавестио заинтересовану јавност и то путем Огласне табле Општинске управе Бачки Петровац ул. Коларова бр. 6. и интернет странице Општине www.backipetrovac.rs

II.  Трошкови поступка доношења решења о издавању дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада у износу од 130.150,00 динара – тарифни број 197 и 400,00 динара за подношење захтева – тарифни број 1.  из Закона о републичким административним таксама сноси оператер привредно друштво.

О б р а з л о ж е њ е

Оператер “Еко градинг 022” д.о.о. Рума из  Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085  је дана 13.05.2025.године поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у Бачком Петровцу улица  Лењинова бб на локацији у индустријској зони у Бачком Петровцу  на катастарској парцели број 6752/42, в у К.О. Бачки Петровац, власника парцеле „Ман Кам траде“доо Челарево (са којим поседује  оператер Уговор о закупу),Одељењу за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине Бачки Петровац.

У поступку издавања дозволе за складиштење неопасног отпада и третмана неопасног отпада узети су у обзир:

Захтев оператера за потребним подацима и доказима о уплаћеним административним таксама и документацијом:

Решење из АПР-а., Оснивачки акт друштва са ограничено одговорношћу. Листа непокретности за к.п. 6752/42 КО Бачки Петровац издато од Републичког геодедског завода, Препис поседованог листа број 9868 број 951-6-083-17102/2024 издато од Републичког геодетског завода, Копија плана број 953-1/2022-52 од 11.03.2022. године издата од стране Републичког геодетског завода,Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад,М образац за одговорно лице, Диплому о стеченом образовању квалификованог лица,Решење да за пројекат складиштења и третмана неопасног отпада није потребна израда Студије о процени утицаја ројекта на животну средину број 001711864 2025 08359 004 002 380 001  од 22.04.2025. године донето од стране Одељења за привреду ,урбанизам,комунално стамбене и инспекцијске послове општинске Управе општине Бачки Петровац,Радни план постројења за управљање отпадом, Програм основне обуке из области заштите од пожара,План затварања постројења,Интерни план заштите од удеса, Полиса осигурања издата 25.04.2025. године од осигуравајућег друштва  Глобос осигурање а.д.о.Београд (Нови Београд).

Орган је приликом разматрања Захтева спровео прописани поступак сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023).

Након разматрања захтева била је обавештена јавност на веб страници општине Бачки Петровац и на огласној табли у општини дана 26.05.2025.године да je “Еко градинг 022” д.о.о. Рума из Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085 ,поднео Захтев  за обављање делатности складиштења и  третмана  неопасног отпада на локацији у Бачком Петровцу, улица Лењинова бб , на кат. парц. бр. 6752/42  к.о. Бачки Петровац , у општини Бачки Петровац.

У вези поменутог обавештења заинтересована јавност није имала примедби.

Приликом разматрања захтева Одељење је узимајући у обзир докумнетацију коју је оператер“Еко градинг 022” д.о.о. Рума из  Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085 ,поднео уз Захтев и спровело предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом  („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023),утврдило  је да су се стекли услови за доношење Решења за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, те да од 07.07.2025.године“Еко градинг 022” д.о.о. Рума из Руме улица Главна 268 , матични броj:21837113, ПИБ 113276085 се уписује у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 0019 који води  Одељењу за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Општине Бачки Петровац.

Због свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Упутство о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од када је странка обавештена о решењу. Жалба се предаје путем овог Одељења са републичком административном таксом у износу од 610,00 динара непосредно или препоручено путем поште а усмена се може изјавити на записник.